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Znak sprawy: 20/084/2025
Kutno, dnia 17.12.2025 r.
		

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 




[bookmark: _Hlk183342379]Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni chemicznej w ilości i jakości zgodnej z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia” w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji młodych logistyków – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Kutnie” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027, Priorytet FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działanie FELD 08.08 Kształcenie zawodowe  (FELD.08.08-IZ.00-0084/23-00)..




Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert. 


Pytanie nr 1 z dnia 17.12.2025r 
1. Pytanie dotyczy zadania 1 - Szkło i sprzęt laboratoryjny:
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie: czy zapis "Wymagana min. ilość sztuk - 2szt." odnosi się do każdego komponentu kompletu, czy tylko ostatniej pozycji "statywy , trójnogi, podnośnik ze stali nierdzewnej"?

Odpowiedź: 
Wymagana liczba sztuk min. 2 dotyczy każdego rodzaju szkła laboratoryjnego.

Pytanie nr 2 z dnia 17.12.2025r 
2. Pytanie dotyczy zadania 2 - Sprzęt pomiarowy:
Uprzejmie prosimy o wskazanie minimalnej specyfikacji technicznej dla każdego z urządzeń, to jest zakresu pomiarowego i dokładności (urządzenia pomiarowe), wskazania rodzaju urządzenia (analogowe/cyfrowe), pojemności i wyposażenia łaźni wodnej, zakresu regulacji prędkości mieszadła magnetycznego itp. Prosimy o opisanie również elektrody, czujnika konduktometrycznego i sondy tlenowej które są niezbędne do pracy konduktometru/solomierza, pehametru czy "testera" (czy chodzi o miernik?) zawartości tlenu.

Odpowiedź: 
Urządzenia i sprzęt będzie wykorzystywany tylko do celów edukacyjnych dla uczniów technikum  i nie jest wymagana wysoka dokładność  urządzeń pomiarowych.

Pytanie nr 3 z dnia 17.12.2025r 
3. Pytanie dotyczy zadania 3 - dygestorium:
Czy Zamawiający dopuści dygestorium innego producenta, który będzie odpowiadał minimalnym wymaganiom podanym przez Zamawiającego, zgodnie z zapisem w załączniku 3: "W przypadku gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się nazwami produktów, dopuszcza się zaoferowanie przedmiotu równoważnego."?

Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuści produkt równoważny o ile spełni wszystkie podane w opisie wymagania.


W związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.
							
Dyrektor Szkoły
Joanna Zielińska
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