Znak sprawy: 20/084/2025

Kutno, dnia 17.12.2025 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni chemicznej w ilości i jakości zgodnej z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia” w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji młodych logistyków – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Kutnie” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027, Priorytet FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Działanie FELD 08.08 Kształcenie zawodowe  (FELD.08.08-IZ.00-0084/23-00)..

Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert.

# Pytanie nr 1 z dnia 17.12.2025r

1. Pytanie dotyczy zadania 1 - Szkło i sprzęt laboratoryjny:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie: czy zapis "Wymagana min. ilość sztuk - 2szt." odnosi się do każdego komponentu kompletu, czy tylko ostatniej pozycji "statywy , trójnogi, podnośnik ze stali nierdzewnej"?

Odpowiedź:

Wymagana liczba sztuk min. 2 dotyczy każdego rodzaju szkła laboratoryjnego.

Pytanie nr 2 z dnia 17.12.2025r

2. Pytanie dotyczy zadania 2 - Sprzęt pomiarowy:

Uprzejmie prosimy o wskazanie minimalnej specyfikacji technicznej dla każdego z urządzeń, to jest zakresu pomiarowego i dokładności (urządzenia pomiarowe), wskazania rodzaju urządzenia (analogowe/cyfrowe), pojemności i wyposażenia łaźni wodnej, zakresu regulacji prędkości mieszadła magnetycznego itp. Prosimy o opisanie również elektrody, czujnika konduktometrycznego i sondy tlenowej które są niezbędne do pracy konduktometru/solomierza, pehametru czy "testera" (czy chodzi o miernik?) zawartości tlenu.

Odpowiedź:

Urządzenia i sprzęt będzie wykorzystywany tylko do celów edukacyjnych dla uczniów technikum  i nie jest wymagana wysoka dokładność  urządzeń pomiarowych.

Pytanie nr 3 z dnia 17.12.2025r

3. Pytanie dotyczy zadania 3 - dygestorium:

Czy Zamawiający dopuści dygestorium innego producenta, który będzie odpowiadał minimalnym wymaganiom podanym przez Zamawiającego, zgodnie z zapisem w załączniku 3: "W przypadku gdy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się nazwami produktów, dopuszcza się zaoferowanie przedmiotu równoważnego."?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści produkt równoważny o ile spełni wszystkie podane w opisie wymagania.

W związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dyrektor Szkoły

Joanna Zielińska